****

**DIRECCIÓN DE ÁREA:**

**Departamento Administrativo de Gestión Integral de Agua y Drenaje**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:**

**Martha Patricia Machuca Valencia**

**TRIMESTRE: ENERO – MARZO 2019**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?**

* Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.
* Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.
* Instalación de medidores de agua potable en el municipio.
* Actualizar el padrón de usuarios.
* Regularización e incorporación de tomas irregulares.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

* Se han realizado ampliaciones de redes de drenaje en el Municipio de Jocotepec. (Huejotitan 360 metros, Molino Unidad Deportivo 60 metros)
* Colocación de válvulas en Privada, Pino Suárez, Juárez y Javier Mina, Juárez e Independencia, Niños Héroes e Iturbide, Juárez y Niños Héroes, Verano).
* Revisión y reparación de instalaciones eléctricas en el Pozo Chantepec y en el Magisterial.
* Reporte general de trabajos realizados de octubre a febrero:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL REPORTE** | TRABAJOS REALIZADOS |
| **FUGAS DE AGUA** | **51** |
| **REPARACION DE DRENAJE** | **42** |
| **CAMBIOS DE ANILLETAS** | **7** |
| **CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE** | **25** |
| **COLOCACIÓN DE VÁLVULA** | **3** |
| **SERVICIO O MANTENIMIENTO A POZO** | **18** |
| **SERVICIO DE PIPA** | **149** |
| **SERVICIOS DE VACTOR** | **63** |
| **TOTAL SERVICIOS/REPARACIONES E INSTALACIONES ATENDIDOS** | **358** |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

Si. $350,000.00 aproximadamente del punto 2.

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre**

* Mejor servicio de suministro de agua potable y drenaje.

1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

ESTRATEGIA 1: Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.

* Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad
* Acciones proyectadas: Revisión y reparación de instalaciones eléctricas en el Pozo Chantepec y en el Magisterial. Reparación y mantenimiento en Pozos San Juan, San Cristóbal, Potrerillos, Chantepec, Pozos en Jocotepec (José Santana, Miguel Arana, Magisterial).

ESTRATEGIA 2: Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.

* Eje Rector 3: Servicio Público de Calidad
* Eje Rector 4: Administración Eficiente y Eficaz
* Acciones realizadas: Se han realizado ampliaciones de redes de drenaje en el Municipio de Jocotepec. (Huejotitan 60 metros, Molino Unidad Deportivo 60 metros). Colocación de válvulas en Privada, Pino Suárez, Juárez y Javier Mina, Juárez e Independencia, Niños Héroes e Iturbide, Juárez y Niños Héroes, Verano).

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio. |  | 4 | 2 | 50% |
| 2 | Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento |  | 3 | 2 | 70% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **60%** |