****

**DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:**

**TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**
* Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

**1.- EN EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REALIZÓ REHABILITACIÓN DEL POZO TROJES 1 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO CON UNA INVERSIÓN DE LA CANTIDAD NETA DE: $ 43,589.32, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

* **Servicio de grúa hidráulica y personal para realizar, desinstalación de equipo de bombeo**
* **Suministro de motor sumergible marca Altamira 7.5 hp ac 6” des 3”**
* **Servicio de ajuste de bomba (bomba que se encontraba en el pozo trojes el cual se desmantelo)**
* **Servicio de conexión a mufa**
* **Servicio de grúa hidráulica para realizar instalación de motor nuevo y bomba seminueva.**

**2.- EN EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REALIZÓ REHABILITACIÓN DEL POZO TROJES #2 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO, CON UNA INVERSIÓN DE LA CANTIDAD NETA DE: $17,980.00, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

* **Servicio de grúa hidráulica para realizar desinstalación de equipo de bombeo**
* **Servicio de mano de obra para realizar desmantelamiento del pozo trojes acarreo de materiales y revisión de los mismos tubería, cable sumergible, bomba sumergible, motor sumergible y arrancador**

**3.- EN EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REHALIZÓ REHABILITACIÓN DEL POZO TROJES #2 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO, CON UNA INVERSIÓN DE LA CANTIDAD NETA DE: $45,120.52, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

* **Suministro y colocación de motor sumergible marca Altamira 10 hp ac 6” des 3”**
* **Suministro y colocación de bomba seminueva sumergible de una capacidad de 10 hp**
* **Servicio de conexión a mufa**
* **Servicio de grúa hidráulica para realizar instalación de motor nuevo y bomba seminueva.**

**4.- EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE REALIZÓ REHABILITACIÓN DEL POZO NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. CON UNA INVERSIÓN DE LA CANTIDAD NETA DE: $104,471.92, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

* **Servicio de grúa hidráulica y personal para realizar, desinstalación de equipo de bombeo**
* **Suministro de motor sumergible marca Altamira serie x 50 hp 3x460v**
* **Servicio de conexión a mufa 4.- servicio de grúa hidráulica para realizar instalación de motor nuevo.**
1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**
* Si
1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**
* Mejor servicio de suministro y tratamiento de agua potable y drenaje.
1. **¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?**
* **Programa 3.** Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
* **Eje Rector 3:** Servicios Públicos de Calidad
1. **De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2022** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 1 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 1 | 20% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **20%** |