DIRECCIÓN /ÁREA:  DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: LIC. JAIME J. RANGEL HUERTA

TRIMESTRE:  ENERO-MARZO 2023

DIRECCIÓN /ÁREA:  DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: LIC. JAIME J. RANGEL HUERTA

TRIMESTRE:  ENERO-MARZO 2023

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

- Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

ENERO

- POZO POTRERILLOS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA MARCA ALTAMIRA 25HP KOR10R250-13

- POZO 1 DE TROJES:

- LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO DESAZOLVE INICIAL, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISONEO, APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS, QUÍMICOS ESPECIALIZADOS.

- DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO

- SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 7.5 HP AC 6” DES 3”

- SERVICIO DE AJUSTE DE BOMBA BOMBA QUE SE ENCONTRABA EN EL POZO TROJES EL CUAL SE DESMANTELO)

- SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA

- POZO 2 DE TROJES:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 10 HP AC 6” DES 3”

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SEMINUEVA SUMERGIBLE DE UNA CAPACIDAD DE 10 HP SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA

MARZO:

- POZO POTRERILLOS: - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA HT 3O HP 3X460V.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR DE FALLA DE FASE MARCA SIMENS 440V.

- SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE MONITOR FALLA DE FASE PUESTO EN MARCHA.

- SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA.

- POZO CALLE CHUECA EN CHANTEPEC:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 15LPS P/40HP AC/6” DES3”.

- POZO MAGISTERIAL:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO NEGRO C.40 8" CON COPLE Y ROSCA.

- SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 2X0 1000V. - POZO MORELOS: - SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO NEGRO C40 4”. - SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X2 1000V. - POZO ZARAGOZA SAN JUAN COSALÁ: - SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE Y BOMBA SEMINUEVOS MARCA ALTAMIRA 40HP. - SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA. POR DAÑO: - SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE X 40 HP SERIE 3X460V. - SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

- Si

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- Mejor servicio de suministro, tratamiento, cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances de la actualización del padrón de usuarios.

- ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?

- Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

- Estrategia 1: Mediante la gestión, llevar a cabo programas y planes dirigidos a dar mantenimiento, restauración y construcción de líneas, plantas y servicios de agua potable y alcantarillado.

- Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2022 | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 1 | 20 % |
|  | TOTAL |  |  |  | 20 % |