****

**DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: LIC. JAIME J. RANGEL HUERTA**

**TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

* Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
* Programa 4. Conciencia del Agua.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

**ENERO**

**1.- MAYO 2023 COLOCACIÓN DE BOMBA EN EL MANANTIAL DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**

|  |
| --- |
| 1. SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA MTB.CENT.ALTA.INOX. 12LPS12.5HP 3X230/460V |
| 1. SUMINISTRO DE PICHANCHA 4" |
| 1. SUMINISTRO DE RELEVADOR TÉRMICO 36-45 AMP |
| 1. SUMINISTRO DE NIPLE DE 2"X 6" |
| 1. SUMINISTRO DE TEE DE 2" |
| 1. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ( 1 BRIDA DE 2 1/2 " ROSCADA , 1 BRIDA DE 2 " ROSCADA Y 8 TORNILLOS 5/8 X 2 1/2" C/ TUERCAS) |

1. SUMINISTRO DE REDUCCIÓN BUSHIN 2 " A 4" SUMINISTRO DE REDUCCIÓN BUSHIN 4" A 2 1/2 " Y 2 SUMINISTRO DE NIPLE DE 2 1/2 "

**BENEFICIARIOS: 1,400 PERSONAS**

**2.- MAYO 2023 COLOCACIÓN DE BOMBA EN EL POZO DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**

|  |
| --- |
| 1. SERVICO DE GRUA HIDRAULICA, PARA REALIZAR EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO. |
| 1. SUMINISTRO DE BOMBA Y MOTOR SEMINUEVO CON UNA CAPACIDAD DE 30HP |
| 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIMETALICO 23-32 AMP MARCA SIEMENS |
| 1. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELECTRICA |
| 1. SERVICO DE GRUA HIDRAULICA, PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO POTRERILLOS   **BENEFICIARIOS: 1,400 PERSONAS** |

**3.- MAYO 2023 MANTENIMIENTO DEL POZO JOSÉ SANTANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**

1. LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO DESAZOLVE INICIAL, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS Y QUIMICOS ESPECIALIZADOS. CEPILLADO, CUCHAREO, PISTONEO Y DESAZOLVE FINAL.

**BENEFICIARIOS: 10,000 PERSONAS**

**4.- MAYO 2023 REHABILITACIÓN DEL POZO JOSÉ SANTANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**

|  |
| --- |
| 1. SERVICO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR CAMBIO DE EQUIPO Y AUMENTO DE COLUMNA |
| 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA ALTAMIRA 20LPS P/ 60 HP AC/6" DES4" |
| 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 1000V |
| 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO NEGRO COPLE Y ROSCA 4" CED -40 |
| 1. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA |
| 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE BOMBA NUEVA PUESTA EN MARCHA EN EL POZO JOSE SANTANA   **BENEFICIARIOS: 10,000 PERSONAS**  **5.- MAYO 2023 COLOCACIÓN DE BOMBA EN POZO LA VAQUITA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**   |  | | --- | | 1. SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCION DE BOMBA | | 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA NX 40HP AC 6"DES 4"PARA ALTA TEMPERATURA | | 1. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA | | 1. SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR CAMBIO DE BOMBA ALTAMIRA NX40HP PUESTA EN MARCHA   **BENEFICIARIOS: 2,400 PERSONAS**  **6.- JUNIO 2023 AUMENTO A LA COLUMNA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TRAMOS DE TUBERIA AL POZO DE CALLE CHUECA EN CHANTEPEC**   |  | | --- | | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR MANIOBRA DE AUMENTO DE TUBERIA | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO NEGRO 4" MEC/ CED.40 CON COPLE Y ROSCA | | SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X4 1000V | | SERVICO DE CONEXIÓN A MUFA EN EL POZO CALLE CHUECA | |  * **EVENTO MASIVO EN EL MES MAYO 2023 DEL FESTIVAL CULTURA DEL AGUA** |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

* Si

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

* Mejor servicio de suministro, tratamiento, cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances de la actualización del padrón de usuarios.

1. ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?

* **Programa 3.** Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
* **Estrategia 1:** Mediante la gestión, llevar a cabo programas y planes dirigidos a dar mantenimiento, restauración y construcción de líneas, plantas y servicios de agua potable y alcantarillado.
* **Eje Rector 3:** Servicios Públicos de Calidad
* **Programa 4.** Conciencia del Agua
* **Estrategia 2:** Llevar a cabo un programa permanente de concientización del uso racional y eficiencia del agua.
* **Eje Rector 3:** Servicios Públicos de Calidad

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2022** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 1 | 20% |
| 2 | Programa 4. Conciencia del Agua. |  | 9 | 2 | 22% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **21%** |