****

**DIRECCIÓN DE ÁREA:**

**Sistema Integral de Gestión de Agua y Drenaje (SIGAD)**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: José Antonio Flores Plascencia**

**TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO 2020**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?**
2. Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.
3. Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.
4. Instalación de medidores de agua potable en el municipio.
5. Actualizar el padrón de usuarios.
6. Regularización e incorporación de tomas irregulares.
7. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**
* 1, Perforación del Pozo el Molino, Pozo Allende en Jocotepec, Pozo Calle Chueca. Asimismo se inició la perforación del Pozo en Trojes.
* 2. Rehabilitación del Pozo Magisterial.
* 3. Rehabilito el Pozo Vicente Guerrero (se bajaron 3 tramos para mayor extracción de agua)
* 4. Se logró el 95% de cloración a los 23 pozos del municipio y 2 manantiales.
* 5. Se profundizó el Pozo de San Luciano.
* 6. Se rehabilitó el equipo de bombeo del Pozo la Vaquita en Chantepec.
* 7. Se interconecto el Pozo de San Cristóbal.
* 8. Se interconecto el Pozo Magisterial al Pozo José Santana, logrando reducir la demanda de agua en la zona Norte-poniente de Jocotepec un 99%.
* 10. Se rehabilitaron las dos Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de San Pedro y San Cristóbal con un apoyo gestionado de $1,150.00.
* 11. Se capacito personal para el levantamiento para actualización del padrón de usuarios de Agua Potable, llevando un avance del 25%.
* 12. Construcción del Depósito de 1´000,000 de litros en Jocotepec y construcción del Depósito de Huejotitán

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL REPORTE** | TRABAJOS REALIZADOS  |
| **FUGAS DE AGUA** | **33** |
| **CAMBIOS DE ANILLETAS** | **5** |
| **CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE** | **40** |
| **SERVICIO DE PIPA** | **569** |
| **SERVICIOS DE VACTOR** |  **100** |
| **TOTAL SERVICIOS/REPARACIONES E INSTALACIONES ATENDIDOS** | **747** |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

Si.

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre**
* Mejor servicio de suministro, tratamiento, cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances del levantamiento para actualizar el padrón de usuarios.
1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

ESTRATEGIA 1: Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.

* Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad
* Acciones proyectadas: Revisar, analizar y diagnosticar las condiciones de todo el equipo que conforma cada Pozo y Planta de Tratamiento. Equipar adecuadamente con los equipos de bombeo, sistema eléctrico y sistemas de cloración, así como infraestructura y cercos perimetrales de cada Pozo del Municipio de Jocotepec.

ESTRATEGIA 3: Actualizar el padrón de usuarios.

* Eje Rector 4: Administración Eficiente y Eficaz
* Acciones realizadas: Se capacito personal para el levantamiento para actualización del padrón de usuarios de Agua Potable, llevando un avance del 25%.

ESTRATEGIA 4: Regularización e incorporación de tomas irregulares.

* Eje Rector 2: Desarrollo económico.
* Eje Rector 3: Servicio Público de calidad
* Acciones realizadas: Realizar comparativo de información entre agua potable y catastro en campo y en el sistema.
1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2020** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 1 | Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio. |  | 3 | 2 | 66% |
| 3 | Actualizar el padrón de usuarios. |  | 4 | 2 | 50% |
| 4 | Regularización e incorporación de tomas irregulares. |  | 4 | 2 | 50% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **55%** |